## Feuil1
Machine | Test | Usine | Secteur | Atelier | ETH | Type | Identification point de comptage | Type de sortie | Format de l'IPE | Unité de production | Marque
EDF | TEST |  |  |  |  | Elec | Point de livraison électricité | Modbus sur module TicMaster |  |  | Nke Watteco
VRA_RA1 | TEST | USINE | FACILITIES | EAU INDUSTRIELLE | PUITS 1 | Elec | Puits 1 | Base de données SQL / MODBUS
VRA_RA14 | TEST | USINE | FACILITIES | CHAUFFERIE | CHAUFFERIE | Elec | Chaufferie |  |  |  | Ineo Sense
VRA_RA2 | TEST | USINE | FACILITIES | EAU INDUSTRIELLE | PUITS 3 | Elec | Puits 3 | Base de données SQL / MODBUS
VRA_RA22 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT3 | JANTES LT3 | Elec | TDV LT3 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRA_RA25 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT3 | JANTES LT3 | Elec | Rouleuses LT3 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRA_RA5 | TEST | USINE | SUPPORT | BATIMENT | BAT 5 | Elec | Batiment 5 + central tél + CTI |  |  |  | Ineo Sense
VRA_RA6 | TEST | USINE | SUPPORT | EXTERIEURS | ECLAIRAGE | Elec | Eclairage des rues + bat 7 + parking + infirmerie |  |  |  | Ineo Sense
VRA_RA9 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | LAQUE | Elec | Eclairage bat 1A (vers four laque & cabines) |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRB_RB1 | TEST | USINE | FACILITIES | AIR COMPRIME | 1240_1__ZR5 | Elec | Compresseur 1 | Base de données SQL | Consommation d'énergie spécifique (Wh/Nm3)
VRB_RB10 | TEST | USINE | FACILITIES | AIR COMPRIME | 1241_2__1241_3 | Elec | Sécheurs d'air Donaldson | Base de données SQL | Consommation d'énergie spécifique (Wh/Nm3)
VRB_RB11 | TEST | USINE | FACILITIES | AIR COMPRIME | TAR AC | Elec | Tours Aéro Air comprimé | Base de données SQL | COP (kWhfrigo/kWhelec)
VRB_RB12 | TEST | USINE | FACILITIES | AIR COMPRIME | 1240_6__GA18 | Elec | Compresseur 6 | Base de données SQL | Consommation d'énergie spécifique (Wh/Nm3)
VRB_RB13 | TEST | USINE | FACILITIES | AIR COMPRIME | GENERAL | Elec | Protections Multi (armoire automate, alim 48 V) | Base de données SQL
VRB_RB2 | TEST | USINE | FACILITIES | AIR COMPRIME | 1240_2__ZR5 | Elec | Compresseur 2 | Base de données SQL | Consommation d'énergie spécifique (Wh/Nm3)
VRB_RB4 | TEST | USINE | FACILITIES | AIR COMPRIME | 1240_3__INGERSOLL | Elec | Compresseur 3 | Base de données SQL | Consommation d'énergie spécifique (Wh/Nm3)
VRB_RB5 | TEST | USINE | FACILITIES | AIR COMPRIME | 1240_5__ZR200 | Elec | Compresseur 5 | Base de données SQL | Consommation d'énergie spécifique (Wh/Nm3)
VRB_RB6 | TEST | USINE | FACILITIES | AIR COMPRIME | GENERAL | Elec | Libre | Base de données SQL
VRB_RB8 | TEST | USINE | FACILITIES | AIR COMPRIME | 1240_4__ZR315VZS | Elec | Compresseur 4 | Base de données SQL | Consommation d'énergie spécifique (Wh/Nm3)
VRB_RB9 | TEST | USINE | FACILITIES | AIR COMPRIME | 1241_1__TEFA | Elec | Sécheur air TEFA | Base de données SQL | Consommation d'énergie spécifique (Wh/Nm3)
VRC_RC13 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT4 | ROUES LT4 | Elec | Soudeuse 4C1 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRC_RC18 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT2 | ROUES LT2 | Elec | MGT8LT2 Poste 19 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRC_RC19 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT3 | ROUES LT3 | Elec | Soudure Roues LT3 + brosseuse |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRC_RC2 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT4 | VIROLES LT4 | Elec | Soudure Viroles LT4 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRC_RC20 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT3 | VIROLES LT3 | Elec | Soudure Viroles LT3 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRC_RC22 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT2 | VIROLES LT2 | Elec | Puissance soudure viroles LT2 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRC_RC23 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT4 | ROUES LT4 | Elec | Soudeuse 4C2 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRC_RC3 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT2 | ROUES LT2 | Elec | MGT8LT2 Poste 8 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRC_RC4 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | TDS | Elec | Bat 1E TDS (vers cuve OAC/OAL) |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRC_RC5 | TEST | USINE | SUPPORT | NSA | NSA | Elec | Atelier NSA (machines, …)
VRC_RC6 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT2 | VIROLES LT2 | Elec | Armoire commande soudure viroles LT2 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRC_RC8 | TEST | USINE | PRODUCTION | PRESSES | PPM3 | Elec | Presse PPM3 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRD_RD10 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT2 | JANTES LT2 | Elec | TDV LT2 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRD_RD11 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT2 | ROUES LT2 | Elec | Fin de ligne LT2 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRD_RD14 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT4 | VIROLES LT4 | Elec | TDL + FM LT4 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRD_RD15 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT2 | ROUES LT2 | Elec | Armoire télécommande MGT8 LT2 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRD_RD25 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT4 | JANTES LT4 | Elec | Rouleuses LT4 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRD_RD28 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT2 | VIROLES LT2 | Elec | FM soudure Viroles LT2 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRD_RD30 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT4 | ROUES LT4 | Elec | Fin de ligne LT4 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRD_RD33 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT4 | JANTES LT4 | Elec | Jantes LT4 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRD_RD4 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT2 | JANTES LT2 | Elec | Rouleuses/Calibreuse LT2 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRD_RD40 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT3 | VIROLES LT3 | Elec | TDL LT3 + Groupe TEFA |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRD_RD41 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT3 | ROUES LT3 | Elec | FDL Roues LT3 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRD_RD42 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT3 | ROUES LT3 | Elec | Mal + manu jantes/disques LT3 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRD_RD43 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT3 | VIROLES LT3 | Elec | Viroles hors soudure LT3 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRD_RD44 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT4 | VIROLES LT4 | Elec | Viroles hors soudure LT4 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRD_RD47 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT4 | VIROLES LT4 | Elec | TDL LT4 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRD_RD48 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT3 | ROUES LT3 | Elec | Eclairage + PC LT3 |  |  |  | Ineo Sense
VRG_RG02 | TEST | USINE | FACILITIES | CHAUFFERIE | CHAUFFERIE | Elec | Zone Chaufferie & Bureaux NF |  |  |  | Ineo Sense
VRG_RG1 | TEST | USINE | FACILITIES | TDE | TDE | Elec | Traitement des eaux |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRG_RG15 | TEST | USINE | FACILITIES | EAU REFRIGEREE | SdM | Elec | Pompes ALTA salle des machines
VRG_RG18 | TEST | USINE | FACILITIES | EAU REFRIGEREE | SdM | Elec | Salle des machines NF (Pompe P4, JACIR, …)
VRG_RG20 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | LAQUE | Elec | Lamboux
VRG_RG21 | TEST | USINE | SUPPORT | BATIMENT | BAT 25 | Elec | Batiment 25 (ex LJA) | Base de données SQL
VRG_RG29 | TEST | USINE | FACILITIES | EAU INDUSTRIELLE | PUITS 2 | Elec | Puits 2 | Base de données SQL
VRG_RG3 | TEST | USINE | SUPPORT | LOGISTIQUE | BAT 19 | Elec | Expédition + bat 19 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRG_RG30 | TEST | USINE | FACILITIES | EAU REFRIGEREE | SdM | Elec | Salle des machines NF |  |  |  | Ineo Sense
VRG_RG31 | TEST | USINE | SUPPORT | LOGISTIQUE | BAT 20A | Elec | Eclairages + PC Bat 20A & Sce T (quais) |  |  |  | Ineo Sense
VRG_RG32 | TEST | USINE | SUPPORT | LOGISTIQUE | BAT 20B | Elec | Eclairages+PC Bat 20B Sce T |  |  |  | Ineo Sense
VRG_RG6 | TEST | USINE | FACILITIES | TDE | TDE | Elec | Traitement des eaux (forces motrices) |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRG_RG7 | TEST | USINE | SUPPORT | LOGISTIQUE | BAT 19 | Elec | Sce T + Bat 19 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRH_RH1 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | CATA | Elec | Cataphorèse + Four cata + C1 + Refroidisseur cata |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRH_RH10 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | LAQUE | Elec | Eclairages + PC + clims + Bureaux peinture |  |  |  | Ineo Sense
VRH_RH12 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | CAB4 | Elec | 4e cabine + Circulating + Batterie chauffe 2e étage |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRH_RH13 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | TDS | Elec | TDS 940-1 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRH_RH16 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | LAQUE | Elec | Automates Laque (Cabines 5-6-7, déchargement C1, étiqueteuses) |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRH_RH17 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | CAB4 | Elec | Refroidisseur Cata + Manutention 4e cabine + Robot Kuka chargement |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRH_RH18 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | CATA | Elec | Chauffage + Régénération cata (2*60kW) |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRH_RH19 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | CATA | Elec | Cataphorèse (Refroidisseur, dépals, manu dépals, chargement C1, turbines) |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRH_RH2 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | LAQUE | Elec | Four et cab Laque, Ventilation cabines, manu FDL, housseuse, palettisation |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRH_RH20 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | LAQUE | Elec | Circuit laque 2 (armoires masquages amont-aval cabines) |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRH_RH3 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | LAQUE | Elec | Clim armoire AC2, Ventilation peinture, Chauffe eau + Chauffage LS |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRH_RH4 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | LAQUE | Elec | Eclairage Peinture |  |  |  | Ineo Sense
VRH_RH5 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | CAB4 | Elec | Four Mabor 4e cabine 5300-1 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRH_RH9 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | CATA | Elec | Armoire automate Cata |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRI_RI10 | TEST | USINE | PRODUCTION | PRESSES | PPM3 | Elec | TDL PPM3 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRI_RI1 | TEST | USINE | PRODUCTION | PRESSES | PPM2 | Elec | Alimentation PPM2 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRI_RI2 | TEST | USINE | PRODUCTION | PRESSES | COMMUN | Elec | Presses d'essais |  |  |  | Ineo Sense
VRI_RI5 | TEST | USINE | PRODUCTION | PRESSES | PPM2 | Elec | Eclairages Zone PPM2 |  |  |  | Ineo Sense
VRI_RI18 | TEST | USINE | SUPPORT | USINAGE | USINAGE | Elec | Eclairages + PC Atelier Usinage + Batiment PRA (du fond) |  |  |  | Ineo Sense
VRI_RI9 | TEST | USINE | SUPPORT | BATIMENT | BAT 1E | Elec | PC + éclairages bat 1E (BE + SC) |  |  |  | Ineo Sense
VRI_RI20 | TEST | USINE | SUPPORT | USINAGE | USINAGE | Elec | Divers Atelier PRA |  |  |  | Ineo Sense
VRI_RI17 | TEST | USINE | SUPPORT | USINAGE | USINAGE | Elec | Atelier Usinage PRA |  |  |  | Ineo Sense
VRI_RI15 | TEST | USINE | SUPPORT | USINAGE | USINAGE | Elec | Atelier Electro-érosion PRA |  |  |  | Ineo Sense
VRI_RI3 | TEST | USINE | PRODUCTION | PRESSES | PPM2 | Elec | PPM2 pilier P4 (pompes, coffret, chauffage, …) |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRI_RI4 | TEST | USINE | PRODUCTION | PRESSES | PPM2 | Elec | TDL PPM2 pilier Q4 (amenage, découpe,…) |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRI_RI7 | TEST | USINE | PRODUCTION | PRESSES | COMMUN | Elec | Palettiseur PPM2 + Alvéoleuses + Divers zone PPM2 + Pal PPM3 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRI_RI8 | TEST | USINE | PRODUCTION | PRESSES | PPM3 | Elec | Armoire éclairage & PC PPM3 |  |  |  | Ineo Sense
VRJ_RJ2 | TEST | USINE | SUPPORT | CTE | CTE | Elec | Agrandissements DC Endurance CTE (cabines, compresseurs, USPS, …) |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRJ_RJ23 | TEST | USINE | PRODUCTION | REFENDAGE | LDR | Elec | Refendage (ponts , transbordeur, table cerclage, …) |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRJ_RJ26 | TEST | USINE | PRODUCTION | REFENDAGE | LDR | Elec | Ligne de refendage |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRJ_RJ6 | TEST | USINE | SUPPORT | CTE | CTE | Elec | FM atelier CTE (RRT,USPS, …) Atelier endurance |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
VRK_Q9 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT3 | FLUO LT3 | Elec | Fluo 1 |  |  |  | Ineo Sense
VRK_Q4 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT3 | FLUO LT3 | Elec | Calibreuse viroles fluo |  |  |  | Ineo Sense
VRK_Q6 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT3 | FLUO LT3 | Elec | Fluo 2 |  |  |  | Ineo Sense
VRK_Q5 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT3 | FLUO LT3 | Elec | Fluo 3 |  |  |  | Ineo Sense
VRK_Q2 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT3 | FLUO LT3 | Elec | Fluo 4 |  |  |  | Ineo Sense
VRK_Q7 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT3 | FLUO LT3 | Elec | TML 3 & 4 |  |  |  | Ineo Sense
VRK_Q8 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT3 | FLUO LT3 | Elec | TML 1 & 2 |  |  |  | Ineo Sense
AIR_VOL | TEST | USINE | FACILITIES | AIR COMPRIME |  | Air | Salle compresseurs VRB - Volume d'air produit | Base de données SQL / MODBUS
VRB_TOTAL | TEST | USINE | FACILITIES | AIR COMPRIME | GENERAL | Elec | Salle compresseurs VRB | Base de données SQL | Consommation d'énergie spécifique (Wh/Nm3)
AIR_DEBIT | TEST | USINE | FACILITIES | AIR COMPRIME |  | Air | Salle compresseurs VRB - Débit d'air instantanné | Base de données SQL | Consommation d'énergie spécifique (Wh/Nm3)
GF_FLUO_1 | TEST |  | GROUPE_FROID |  |  | Elec | Groupe froid process n°1 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
GF_FLUO_2 | TEST |  | GROUPE_FROID |  |  | Elec | Groupe froid process n°2 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
GF_FLUO_3 | TEST |  | GROUPE_FROID |  |  | Elec | Groupe froid process n°3 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
GF_FLUO_4 | TEST |  | GROUPE_FROID |  |  | Elec | Groupe froid process n°4 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformé | Ineo Sense
GAZ_USINE | TEST |  |  |  |  | Gaz | Compteur général arrivée Gaz usine |  |  |  | nke Watteco
GAZ_LT3 | TEST | USINE | PRODUCTION | LT3 | JANTES LT3 | Gaz | Machine à laver Jantes LT3 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformée | IneoSense
GAZ_CATA_FOUR | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | CATA | Gaz | Four cataphorèse |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformée | IneoSense
GAZ_TDS1 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | TDS CHAUDIERE | Gaz | TDS Chaudière 1 Atlantic | Base de données SQL | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformée
GAZ_TDS2 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | TDS CHAUDIERE | Gaz | TDS Chaudière 2 Atlantic | Base de données SQL | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformée
GAZ_LAQ_FOUR | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | LAQUE | Gaz | Four laque |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformée | IneoSense
GAZ_LAQ_CAB | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | LAQUE | Gaz | Cabine laque Chauffage |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformée | IneoSense
GAZ_LAQ_REP | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | LAQUE | Gaz | Four à réparer |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformée | IneoSense
GAZ_CAB4_1 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | CAB4 | Gaz | Cabine 4 Four Zone 1 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformée | IneoSense
GAZ_CAB4_2 | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | CAB4 | Gaz | Cabine 4 Four Zone 2 |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformée | IneoSense
GAZ_CAB4_CAB | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | CAB4 | Gaz | Cabine 4 Chauffage |  | Rendement (kWh/Unité de production) | Tonne acier transformée | IneoSense
CALO_CH_UVE | TEST | USINE | FACILITIES | CHAUFFERIE | UVE | Eau | Unité de Valorisation Energétique (UVE) | Base de données SQL
CALO_CH_GAZ | TEST | USINE | FACILITIES | CHAUFFERIE | CHAUDIERE | Eau | Chaufferie - Calorimètre |  | Rendement spécifique de chauffage (%) |  | Ineo sense
CALO_TDS_UVE | TEST | USINE | PRODUCTION | PEINTURE | TDS CHAUDIERE | Eau | Unité de Valorisation Energétique (UVE) | Base de données SQL
GAZ_CH3 | TEST | USINE | FACILITIES | CHAUFFERIE | CHAUDIERE | Gaz | Chaudière 3 chaufferie |  | Rendement spécifique de chauffage (%) |  | Ineo sense
GAZ_CH1 | TEST | USINE | FACILITIES | CHAUFFERIE | CHAUDIERE | Gaz | Chaudière 1 chaufferie |  | Rendement spécifique de chauffage (%) |  | Ineo sense
GAZ_CH2 | TEST | USINE | FACILITIES | CHAUFFERIE | CHAUDIERE | Gaz | Chaudière 2 chaufferie |  | Rendement spécifique de chauffage (%) |  | Ineo sense
Note on K1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Il faut valider l'unité de production pertinente pour le calcul de l'IPE et celle qu'il est possible de remonter sur la future plateforme à minima au pas journalier